## SF
Sextupolo BS-011 (SF)
2021 - Bobina Anel (12mm) | [5 empty] | 2016 - Bobina Booster (17.5mm)
I[A] -nominal | M1 | M2 | M3 | Media | std | I[A] -nominal | M1 | M2 | M3 | Media | std | %
0.0113 | -0.13361 | -0.13376 | -0.13321 | -0.13353 | 0.00028395 | 0.0113 | -0.16358 | -0.16425 | -0.16438 | -0.16407 | 0.0004293 | -18.62%
2.011 | -0.41281 | -0.41332 | -0.41328 | -0.41314 | 0.00028178 | 2.0112 | -0.43729 | -0.43785 | -0.43796 | -0.4377 | 0.00035696 | -5.612%
4.0076 | -0.69864 | -0.69893 | -0.69873 | -0.69877 | 0.00014811 | 4.0074 | -0.71245 | -0.71327 | -0.71324 | -0.71299 | 0.00046175 | -1.994%
6.0118 | -0.98595 | -0.98641 | -0.98628 | -0.98621 | 0.00023562 | 6.0018 | -0.98882 | -0.98965 | -0.98999 | -0.98949 | 0.00060627 | -0.3309%
8.0126 | -1.2742 | -1.2747 | -1.2747 | -1.2745 | 0.00031993 | 7.9985 | -1.2671 | -1.2674 | -1.2671 | -1.2672 | 0.00017903 | 0.577%
10.0128 | -1.564 | -1.5648 | -1.5646 | -1.5645 | 0.00043148 | 9.9958 | -1.5453 | -1.5461 | -1.5465 | -1.546 | 0.00062563 | 1.197%
30.015 | -4.4782 | -4.4789 | -4.4791 | -4.4787 | 0.00047198 | 29.9843 | -4.3531 | -4.3539 | -4.3538 | -4.3536 | 0.000453 | 2.874%
50.016 | -7.4273 | -7.4273 | -7.4275 | -7.4274 | 0.00012834 | 49.9906 | -7.1885 | -7.1894 | -7.189 | -7.189 | 0.00041657 | 3.316%
70.0172 | -10.3902 | -10.3897 | -10.3896 | -10.3898 | 0.00036097 | 69.9991 | -10.0385 | -10.0391 | -10.0386 | -10.0387 | 0.00035019 | 3.497%
90.0138 | -13.3565 | -13.3566 | -13.3568 | -13.3566 | 0.00018583 | 89.9958 | -12.8941 | -12.8953 | -12.894 | -12.8945 | 0.0006906 | 3.584%
110.0147 | -16.3474 | -16.3451 | -16.3456 | -16.346 | 0.0012213 | 109.9937 | -15.75 | -15.7502 | -15.7501 | -15.7501 | 0.00010017 | 3.784%
130.0189 | -19.3139 | -19.3127 | -19.3129 | -19.3131 | 0.00065394 | 129.9907 | -18.6073 | -18.6066 | -18.6059 | -18.6066 | 0.0006755 | 3.797%
150.021 | -22.2934 | -22.2922 | -22.2917 | -22.2924 | 0.00086396 | 149.9625 | -21.4575 | -21.4564 | -21.4541 | -21.456 | 0.0017299 | 3.898%
130.0189 | -19.4274 | -19.4249 | -19.4253 | -19.4258 | 0.0013351 | 129.9885 | -18.6962 | -18.6953 | -18.6939 | -18.6951 | 0.0011729 | 3.909%
110.0148 | -16.5276 | -16.5256 | -16.5263 | -16.5265 | 0.00099182 | 109.9922 | -15.8849 | -15.8842 | -15.8833 | -15.8841 | 0.00081586 | 4.044%
90.014 | -13.5789 | -13.5788 | -13.579 | -13.5789 | 0.00010116 | 89.991 | -13.0531 | -13.0527 | -13.052 | -13.0526 | 0.00053901 | 4.032%
70.017 | -10.6078 | -10.6079 | -10.6086 | -10.6081 | 0.00044072 | 69.995 | -10.2051 | -10.205 | -10.2046 | -10.2049 | 0.0002816 | 3.951%
50.0159 | -7.6281 | -7.6287 | -7.6287 | -7.6285 | 0.00034088 | 49.9878 | -7.3456 | -7.3457 | -7.3457 | -7.3457 | 6.521e-05 | 3.85%
30.0149 | -4.6429 | -4.6432 | -4.6429 | -4.643 | 0.00018404 | 29.9832 | -4.4779 | -4.4782 | -4.4781 | -4.4781 | 0.00017134 | 3.683%
10.0132 | -1.6587 | -1.6586 | -1.6586 | -1.6586 | 5.3267e-05 | 9.9953 | -1.6084 | -1.6091 | -1.6091 | -1.6089 | 0.00037855 | 3.093%
8.0127 | -1.3597 | -1.3596 | -1.3599 | -1.3597 | 0.00017503 | 7.9982 | -1.3221 | -1.3227 | -1.3227 | -1.3225 | 0.00035481 | 2.817%
6.0122 | -1.0605 | -1.0602 | -1.0604 | -1.0604 | 0.00016402 | 6.0009 | -1.0351 | -1.0359 | -1.0361 | -1.0357 | 0.00052335 | 2.38%
4.0081 | -0.76163 | -0.76188 | -0.76156 | -0.76169 | 0.00016721 | 4.0059 | -0.74926 | -0.75002 | -0.75008 | -0.74978 | 0.00045793 | 1.588%
2.011 | -0.46248 | -0.46226 | -0.46232 | -0.46235 | 0.00011639 | 2.0094 | -0.46258 | -0.46311 | -0.46335 | -0.46301 | 0.00039323 | -0.1426%
0.0116 | -0.1625 | -0.1622 | -0.16223 | -0.16231 | 0.00016792 | 0.0096 | -0.17445 | -0.17614 | -0.17625 | -0.17561 | 0.0010127 | -7.576%

## SD
Sextupolo BS-011 (SD)
2021 - Bobina Anel (12mm) | [5 empty] | 2016 - Bobina Booster (17.5mm)
I[A] -nominal | M1 | M2 | M3 | Media | std | Não há medidas no modo defocalizador
0.0121 | 0.12 | 0.12064 | 0.12131 | 0.12065 | 0.00065862
2.0118 | 0.39977 | 0.40098 | 0.40183 | 0.40086 | 0.0010346
4.0086 | 0.68511 | 0.68661 | 0.68757 | 0.68643 | 0.0012409
6.0127 | 0.97333 | 0.97401 | 0.97507 | 0.97414 | 0.000878
8.0138 | 1.2611 | 1.2623 | 1.2626 | 1.262 | 0.00077789
10.0141 | 1.5512 | 1.5524 | 1.5536 | 1.5524 | 0.0012153
30.0163 | 4.4658 | 4.4681 | 4.4687 | 4.4675 | 0.0015259
50.0171 | 7.413 | 7.4165 | 7.4172 | 7.4156 | 0.0022532
70.019 | 10.3753 | 10.3789 | 10.3785 | 10.3776 | 0.0019843
90.0152 | 13.3446 | 13.3449 | 13.3455 | 13.345 | 0.00046808
110.0161 | 16.336 | 16.32 | 16.3214 | 16.3258 | 0.0088588
130.0205 | 19.3024 | 19.2939 | 19.2947 | 19.297 | 0.0047051
150.0232 | 22.2825 | 22.2796 | 22.2794 | 22.2805 | 0.0017474
130.0202 | 19.4159 | 19.4078 | 19.408 | 19.4106 | 0.0046006
110.0163 | 16.5176 | 16.5009 | 16.5017 | 16.5068 | 0.0094104
90.0151 | 13.5691 | 13.5691 | 13.5702 | 13.5695 | 0.00061539
70.0186 | 10.5976 | 10.5996 | 10.5996 | 10.5989 | 0.0011812
50.0171 | 7.6174 | 7.6198 | 7.6201 | 7.6191 | 0.0014669
30.016 | 4.6322 | 4.6338 | 4.6344 | 4.6335 | 0.0011273
10.0142 | 1.6481 | 1.6485 | 1.649 | 1.6486 | 0.00046033
8.014 | 1.3485 | 1.3487 | 1.3498 | 1.349 | 0.00067529
6.0134 | 1.0497 | 1.0503 | 1.0512 | 1.0504 | 0.0007207
4.0092 | 0.75045 | 0.7511 | 0.75176 | 0.7511 | 0.00065671
2.0122 | 0.4513 | 0.45209 | 0.45256 | 0.45198 | 0.00064105
0.013 | 0.15098 | 0.15178 | 0.15241 | 0.15172 | 0.00071688